## Лист1
Приложение 3 к тендерной документации №13
№лота | Наименование лота | Технические и качественные характеристики закупаемых товаров, технические спецификации | Единица измерения | кол-во | цена | сумма, в тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Процедурный комплект для коронарографии (амбулаторка) | 1шт- Защитное покрытие на стол 137х180. Покрытие защитное на стол, общий размер покрытия 180 ± 2см на 137 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала.Основной слой размером 180 ± 2см на 137 ± 2см из перфорированный полиэтилена медицинского класса плотностью 55 грамм на м2. Центральный слой размером 180 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканого материала SMS. На нижней части покрытие имеется маркировка TableCover 137x180см. 1 шт - Простыня одноразовая 280x330 см. Простыня для ангиографии одноразовая, размером 330 см на 280 см. Простынь с двумя отверстиями радиального доступа и с двумя отверстиями феморального доступа. Простынь изготовлено из двух видов нетканого материала: гидрофильного нетканый материал и полиэтилен медицинского класса. Общая ширина простыни 280 см ± 5 см, длина 330 см ± 5 см. Центральная часть простыни изготовлена из гидрофильного нетканого материала плотностью не менее 70 грамм на м2. Нетканый материал ламинирован для избежание выделение ворса в мокром состоянии. Простынь имеет усиленную часть, расположен ниже на 27 см верхней части простыни, имеет размер в длину 150 см и в ширину 140 см, так же на ней расположены отверстия с доступами к радиальным и феморальным артериям. Все четыре отверстия с усиленными клеящимися полосками из медицинского клея. Размер отверстии радиального доступа 15 см на 19 см с овальной формой отверстием диаметром 6,2 см. Размер отверстия феморального доступа 15х19 см с овальными отверстиями размером 10х7 см. Простынь с двух сторон имеет края из прозрачного полиэтилена медицинского класса, коэффициент прозрачности пленки ASTM D1003 не менее 96,8%, позволяющего управлять консолью операционного стола на расстоянии, без натяжения, размером в длину 330 см ± 5 см и в ширину 70 см ± 5 см. Полиэтиленовые края соединены процедурой термического склеивания и сварки, сверхпрочные, бесшовные, не прошитые другим тканным материалом чтобы защитить стерильную зоны от REстерилизации и обеспечить стабильную прочность. 1 шт - Проводник диагностический180х0,035. Проводник диагностический - проводник с тефлоновым покрытием, длина 180 см, наружный диаметр - 0,035 ". Дистальный кончик типа J-изогнутый, гибкий, дистальная гибкая часть - 30 мм. проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Проксимальная сварка стержня, ленты и катушки исходный материал в гладкий последовательный купол. Дистальное сварное соединение: сварное соединение стержня, ленты и исходного материала катушки в гладкий последовательный купол. J выпрямление: когда натяжная сила приложена к катушке примыкающая к дистальному концу, J должен открыться до минимум 150 градусов. 1 шт - Чаша: лоток 28х25х5см. Лоток квадратный, голубого цвета. Сделан из полипропилена медицинского класса. Общая длина 315 мм, ширина 260 мм, высота 50 мм. 1 шт - Чаша 120 мл. Чаша прозрачная 120 мл из полипропилена медицинского классан, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 74 ± 1.5 мм, общая высота 48 ± 1.5 мм. 2 шт - Шприц 10 мл ЛуерЛок. Шприц ЛуерЛок объемом 10 мл одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, винтовой втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 10 мл, шкала легко читается. 1 шт - Устройство для компрессии места пункции,Airtype. Устройство для компрессии места пункции предназначено для достижения гемостаза после удаления иглы, интродьюсера или катетера из сосудистого русла. На устройстве имеется: нажимная плита с указателями направления вращения на лицевой поверхности и ротатор с делениями давления на боковой части из прозрачного поликарбоната, для контроля визуализации места пункции. Прижимная пластина на амортизирующийся винтообразной ножке из поликарбоната с силиконовой прокладкой, для достижения адекватного гемостаза. Давление сжатия и время сжатия могут регулироваться для каждого пациента индивидуально. Крепежный ремень матерчатый, фиксирующийся с помощью Velcro, гипоаллергенный, швы на ремешке и липучке должны быть на одной линии, длина ремешка не менее 22см. 5шт - Набор салфеток:нерентгенконтрастные 10х10 см. Салфетки нерентгеноконтрастные 10x10см, сделаны из марли 12 слоев. 1 шт - Защитное покрытие 120 см R65. Покрытие для снимков R-65 см из полиэтилена медицинского класса толщиной не менее 60 микрон.Полиэтиленовой плёнки медицинского класса обеспечивает 100% прозрачность для в видимости монитора. Покрытие может быть в двух положениях в собранном и растянутом виде. В собранном положении длина внутреннего отверстия составляет 35-39см в длину. В стянутом состоянии - 118±2см в длину. Чехол имеет резиновую ленту, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия. 2шт - Халат стандартный XL. Халат стандартный хирургический из нетканого материала одноразовый. Плотность стандартного халата не менее 45 грамм на м2. Халат сделан из четырехслойного нетканого материала SMМS (спанбонд - мелтблаун - мелтблаун - спанбонд) производятся из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Размеры: ворот в длину 22 см, передняя часть от линии горловины до низа 139,5 см, общая ширина в развёрнутом виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, манжета 7 см на 5 см. Халат имеет на спинке фиксатор , бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшита системой обмётывание предотвращает осыпание (распускание) срезов материалов из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер XL. 2 шт- Перчатки: неопудренные №7.5. Перчатки хирургические латексные одноразовые, неопудренные, коричневые, размером 7,5. Перчатки из натурального каучукового латекса. Снижает аллергическую реакцию на латекс благодаря низкому содержанию белка, менее 50 мкг/дм². Перчатки анатомической формы, текстурированные на пальцах. Перчатки размером в длину 270 мм и в ширину 95±5 мм. Толщина стенки для всех размеров: палец - 0,21-0,22 мм; ладонь - 0,19-0,20 мм; манжета (запястье) одинарная толщина - 0,17-0,18 мм, с валиком. Нанесено абсорбирующее, антисептическое напыление U.S.P., соответствуют стандарту ГОСТ ISO10282-2017, позволяет легко надевать перчатки как сухими, так и влажными руками. Шероховатая поверхность обеспечивает отличное сцепление. Благодаря более тонкой конструкции перчатки обеспечивают лучшую тактильность и помогают хирургу лучше выполнять микрохирургические операции. Коричневый цвет также имеет антибликовое покрытие. 1шт. - Пленка прозрачная 1х21см. Пленка прозрачная рентгеноконтрастная двух-компонентная длиной 20-22см для измерений в рентгенографии. 1 шт – Шовный материал #2. Нить хирургическая рассасывающаяся, полигликолид, длиной 75 см, цвет фиолетовый, игла колющая, изогнутая 1/2 длиной 30 мм. (Класс безопасности 2Б) 1 шт – Стикеры - Этикетка на процедурный комплект имеет прямоугольную форму размером 210х148мм из полуглянцевой самоклеящейся бумаги. В передней части кроме основной информации, также имеется 4 отрывных стикера. В которых указываются номер продукта и номер серии. Метод стерилизации: этиленоксидом | компл | 70 | 36660 | 2566200
[5 empty] | ИТОГО: | 2566200

## Лист2
#REF! | #REF! | 18000000
#REF! | #REF! | 4837500
#REF! | #REF! | 8960000
#REF! | #REF! | 8500000
#REF! | #REF! | 7500000
#REF! | #REF! | 1520000
#REF! | #REF! | 2458000
#REF! | #REF! | 18880000
#REF! | #REF! | 3847500
#REF! | #REF! | 13410000
#REF! | #REF! | 31360000
#REF! | #REF! | 359500
#REF! | #REF! | 471000
#REF! | #REF! | 6300000
#REF! | #REF! | 11911000
#REF! | #REF! | 4350000
#REF! | #REF! | 9826000
#REF! | #REF! | 10124350
#REF! | #REF! | 8400000
#REF! | #REF! | 3450000
#REF! | #REF! | 8724000
#REF! | #REF! | 4591100
#REF! | #REF! | 4000000
#REF! | #REF! | 7000000
#REF! | #REF! | 20500000
#REF! | #REF! | 30750000
#REF! | #REF! | 28773240
#REF! | #REF! | 28500000
#REF! | #REF! | 11250000
#REF! | #REF! | 21200000
#REF! | #REF! | 33000000
#REF! | #REF! | 7500000
#REF! | #REF! | 8800000
#REF! | #REF! | 18152000
#REF! | #REF! | 1123110
#REF! | #REF! | 19200000
#REF! | #REF! | 5600000
#REF! | #REF! | 6800000
#REF! | #REF! | 77180000
#REF! | #REF! | 2978880
#REF! | #REF! | 792900
#REF! | #REF! | 122080
#REF! | #REF! | 7000000
#REF! | #REF! | 3711000
#REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | 396250
#REF! | #REF! | 580000
#REF! | #REF! | 188000
#REF! | #REF! | 162000
#REF! | #REF! | 504000
#REF! | #REF! | 532500
#REF! | #REF! | 11000000
#REF! | #REF! | 18000000
#REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | 15312000
#REF! | #REF! | 16016000
#REF! | #REF! | 12037760
#REF! | #REF! | 13000000
#REF! | #REF! | 15000000
#REF! | #REF! | 198646650
#REF! | #REF! | 31625550
#REF! | #REF! | 144000000
#REF! | #REF! | 76400000
#REF! | #REF! | 45700000
#REF! | #REF! | 61049985
#REF! | #REF! | 60000000
#REF! | #REF! | 4095000
#REF! | #REF! | 1166640
#REF! | #REF! | 7111100
#REF! | #REF! | 9587500
#REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | 37100000
#REF! | #REF! | 6120000
#REF! | #REF! | 11020000
#REF! | #REF! | 22165000
#REF! | #REF! | 292000
#REF! | #REF! | 1905000
#REF! | #REF! | 4616000
#REF! | #REF! | 2210000
#REF! | #REF! | 200500
#REF! | #REF! | 1402500
#REF! | #REF! | 690000
#REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | 2280000
#REF! | #REF! | 436000
#REF! | #REF! | 300000
#REF! | #REF! | 1315800
#REF! | #REF! | 2060000
#REF! | #REF! | 3276000
#REF! | #REF! | 655000
#REF! | #REF! | 1037500
#REF! | #REF! | 1828500
#REF! | #REF! | 639000
#REF! | #REF! | 138300
#REF! | #REF! | 128700
#REF! | #REF! | 2595000
#REF! | #REF! | 3894000
#REF! | #REF! | 4550000
#REF! | #REF! | 2057500
#REF! | #REF! | 1942000
#REF! | #REF! | 1378000
#REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | 5000000
#REF! | #REF! | 4422500
#REF! | #REF! | 1712000
#REF! | #REF! | 860500
#REF! | #REF! | 588500
#REF! | #REF! | 2486000
#REF! | #REF! | 1023200
#REF! | #REF! | 164400
#REF! | #REF! | 5400000
#REF! | #REF! | 5200000
#REF! | #REF! | 18200000
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!